ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ № 80

________________							___________________

19 - е собрание I-го созыва

| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межениновского сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |

Рассмотрев представленную Администрацией Томского района программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межениновского сельского поселения

СОВЕТ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межениновского сельского поселения   согласно приложению.

- Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания и опубликования в информационном бюллетене Межениновского сельского поселения.

Председатель Совета

Межениновского сельского поселения				     А.В. Табаков

Глава поселения

(Глава Администрации)						  А.Н. Званитайс

Приложение к Решению Совета

Межениновского  сельского поселения

«_____»____________2006  г № ______

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Межениновского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | мероприятие | Кол-во/мощность | Стоимость тыс. рублей | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |
| с. Межениновка | Строительство станции водоочистки | 20 куб.м/сутки | 500 | 2008 |
|  | Бурение резервной скважины | 1 | 400 | 2007 |
|  | Замена и прокладка водопроводных сетей | 2 км | 2350 | 2007-2010 |
| п. Басандайка | Бурение скважины | 1 | 300 | 2008 |
|  | Ремонт водонапорной башни | 1 | 60 | 2007 |
|  | Замена и прокладка водопроводных сетей | 1 км | 1000 | 2007-2010 |
| п. Смена | Очистка скважины | 1 | 50 | 2007 |
| По всем населенным пунктам | Установка приборов учета потребителям | 150 | 750 | 2007-2010 |
|  | Организация подвоза питьевой воды из с. Межениновка | Автоцистерна Организация пункта сбора и розлива питьевой воды | 700 | 2007-2010 |
| Итого по водоснабжению | 6110 |  |
| теплоснабжение |
| с. Межениновка | Сдача новой поселковой котельной в эксплуатацию | Согласно акту по недоделкам | 200 | 2006-2007 |
|  | Модернизация оборудования ж.д. котельной | Гефест -2,5-95 Шп- 2 шт. (Гкал/час) | 5000 | 2008-2009 |
| п. Басандайка | Модернизация оборудования котельной с учетом местных видов топлива | КВС – 0,2 Рт (0,1 Гкал/час) | 3000 | 2007-2008 |
| Итого по теплоснабжению | 8200 |  |
| водоотведение |
| с. Межениновка | Замена участка канализационных сетей | 0,5 км | 600 | 2007-2008 |
|  | Реконструкция КОС с использованием метода болотной очистки | Двухкаскадная система болотной очистки | 2150 | 2007-2010 |
|  | Приобретение ассенизаторской машины | Автоцистерна на базе ГАЗ-3202334 | 700 | 2008 |
| Итого по водоотведению | 3450 |  |
| ТБО |
| По всем населенным пунктам | Ликвидация несанкционированных свалок | 2 | 200 | 2008 |
|  | Строительство полигона ТБО, приобретение бульдозера | 1 | 2500 | 2007-2010 |
| Итого по ТБО | 2700 |  |
| Итого по поселению | 20460 |  |

# Text boxes

с.  Межениновка

22.12.2006 .2006 г.